21.01.2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз.обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | Цена | Сумма |
|  | ШКАФ с монтажной панелью ЩМП-4-0 74У2 800х650х250 | 1 |  | 2500.0 | 2500 |
|  | Измеритель-регулятор ТРМ1А-Щ1.ТС.Р | 2 | ОВЕН | 1700.0 | 3400 |
|  | Термосопротивление дТС045-50М.В3.630 | 2 | ОВЕН | 500.0 | 1000 |
|  | Автомат ВА47-29-1Р-4А | 1 | IEK | 52.0 | 52 |
|  | Автомат ВА47-29-3Р-40А | 1 | IEK | 128.0 | 128 |
|  | Автомат ВА47-29-3Р-25А | 1 | IEK | 128.0 | 128 |
|  | Автомат ВА47-29-3Р-10А | 2 | IEK | 128.0 | 256 |
|  | Автомат ВА47-29-3Р-6А | 1 | IEK | 128.0 | 128 |
|  | Автомат ВА47-29-3Р-2А | 2 | IEK | 128.0 | 256 |
|  | Пускатель КМИ 46512 65А230В/АС-3 | 1 | IEK | 980.0 | 1000 |
|  | Пускатель КМИ 22510 25А230В/АС-3 | 3 | IEK | 980.0 | 2940 |
|  | Пускатель КМИ 10910 9А230В/АС-3 | 3 | IEK | 980.0 | 2940 |
|  | Реле РЭК 77/3 10А 230в/АС | 2 | IEK | 500.0 | 100.0 |
|  | Колодка модульная РРМ 77/3 для РЭК 77/3 | 2 | IEK | 100.0 | 200.0 |
|  | Переключатель АС22 | 7 | IEK | 97.0 | 679 |
|  | Матрица AD-22-DC d=22мм 230в АС зелёный | 7 | IEK | 46.0 | 322 |
|  | Матрица AD-22-DC d=22мм 230в АС красный | 2 | IEK | 46.0 | 92 |
|  | Перфорированный кабель канал 60х40 | 6м | IEK | 50.0/м | 300 |
|  | КЛЕММЫ WAGO |  |  |  |  |
|  | 285-195 | 3 | СИЛОВАЯ КЛЕММА | 122.00 | 366 |
|  | 285-197 | 1 | СИЛОВАЯ ЗЕМЛЯ | 177.00 | 177 |
|  | 284-901 | 9 | КЛЕММА | 50.00 | 450 |
|  | 284-907 | 3 | КЛЕММА ЗЕМЛЯ | 111.00 | 333 |
|  | 284-328 | 3 | КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА | 10.00 | 30 |
|  | 281-901 | 20 | КЛЕММА | 50.00 | 1000 |
|  | 281-907 | 7 | КЛЕММА ЗЕМЛЯ | 100.00 | 700 |
|  | 284-329 | 12 | КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА | 10.00 | 120 |
|  | 249-116 | 30 | КОНЕЧНЫЙ СТОПОР | 15.00 | 450 |
|  | Провод ПВ3-0.75 | 50м |  | 3.90/м | 195 |
|  | Провод ПВ3-6 | 20м |  | 22.0/м | 220 |
|  | Провод ПВ3-1,5 | 50м |  | 20.0/м | 1000 |
|  | DIN рейка 35мм | 2м |  | 40.0/м | 80 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Итого: (**примерно**)** |  | **21542.00** |